| 第一部分： 合肥工业大学实验室“达标”考核指标与评分细则(100分) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 一级 指标 |  | 二级 指标 |  | 考核指标内涵 | 观测点及评分依据 |  |  |  |  |  | 分 值 |  |  | 学院自评 |  |  | 学校评估 |  |
| 1 | 组织 管理 |  | 管理体制 |  | 实行校院两级管理体制 | 学院实验室按照校院两级管理体制进行管理 |  |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 管理架构 |  | 院级中心管理架构模式进行管理 | 学院组建院级实验中心，并实施管理，检查学院下发的文件 |  |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 管理手段 |  | 实验室基本信息和仪器设备的信息化管理 | 建有实验室网页 |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 仪器设备管理实现信息化、网络化，实现仪器设备资源信息公开 |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 实验课程安排网络化管理 |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 建设计划 |  | 学院有实验室建设规划和年度计划 | 查看学院关于实验室建设规划和年度实施计划的会议决议等文件内容 |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 实验 教学 |  | 教学任务 |  | 学院实验中心教学任务饱满 | 达到学校院级实验中心教学工作量的平均水平以上 |  |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 实验教材 |  | 实验教材和指导书 | 有齐全的实验教材或实验指导书 |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 实验考核 |  | 有实验考试或考核办法及具体措施 | 检查学院实验考试或考核办法，学生试卷或成绩有记录 |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 实验报告 |  | 有原始实验数据记录，教师签字认可，有实验报告 | 抽查三个组实验的原始数据记录和经批改的三份实验报告 |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 每组实验 人数 |  | 基础课1人1组；技术基础课2人1组；专业课实验不高于4人一组 | 抽查两周实验课表及实验使用仪器套数计算 |  |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 教学方法 |  | 实验教学方法手段先进 | 建有网络实验教学平台或提供多媒体实验教学软件 |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 教学成果 |  | 实验教学研究探索 | 在核心期刊发表高水平实验教学改革论文或参与编写教材中的实验章节 |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 仪器 设备 |  | 设备管理 |  | 管理规范，仪器设备的账物相符率达到100% | 抽查20台（件）。其中以物对账10台，以账对物10台；并提供相应仪器设备的使用记录 |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 仪器维修 |  | 仪器设备维修及时，维修有记录 | 检查仪器损坏维修的原始记录本 |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 设备完好率 |  | 仪器设备完好率不低于90% | 抽查10台不同类型仪器设备的3项主要性能指标 |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 大精仪管理 |  | 大型设备专人管理，技术档案齐全，每台年使用机时不低于400 | 检查管理人员名单、报表、技术档案及使用记录 |  |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 仪器配置 |  | 每个实验项目常规仪器配置套数，不低于5套（大型设备除外） | 抽查25个实验项目的常规仪器，确认每个项目均达到5套 |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 耗材管理 |  | 低值耐用品、实验试样、耗材管理规范 | 提供低值耐用品、实验试样、耗材的申报、使用、保管情况登记 |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 一级 指标 | 二级 指标 |  | 考核指标内涵 |  |  | 观测点及评分依据 |  |  |  | 分 值 |  | 学院自评 |  |  | 学校 评估 |  |  |  |
| 4 | 实验 队伍 | 实验室主任 |  | 按照教育部相关规定，学院任命或聘任；有高级技术职务，能高效履行职责。 |  |  | 检查学院任命和聘任文件，考察实验室主任工作情况的资料和记录 |  |  |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 专职人员 |  | 实验室有专职工作人员，以满足工作需要，具体人数由学校定编。 |  |  | 调阅学院相关文件及实验室工作人员名单，实际考察确认 |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 人员结构 |  | 实验室工作人员中，高级技术职务或硕士学历以上人员要占20%以上。 |  |  | 调阅计算机管理数据进行分析，并实际考察 |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 人员比例 |  | 教学与实验技术人员比例大于2:1 |  |  | 调阅计算机管理数据，结合学院提供名单进行分析，并实际考察 |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 岗位职责 |  | 实验室主任、技术人员和工人有岗位职责及分工细则，专职技术人员每人有岗位日志 |  |  | 查看学院实验室岗位职责文件，现场考察人员分工落实情况 |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 人员考核 |  | 学院对实验室工作人员有具体考核办法和定期考核材料 |  |  | 检查学院考核办法（文件）和考核材料 |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 人员培训 |  | 实验室有培训计划，并落实到实验室工作人员 |  |  | 检查近1～2年培训计划及执行情况 |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 实验指导 教师 |  | 对本学年首次开的实验要求指导教师试做，对首次上岗的指导实验的教师有试讲要求 |  |  | 检查实验室相关文件，考察执行情况 |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 创新工作 |  | 在完成基本工作量的前提下，积极参加实验教学和科研的创新工作 |  |  | 检查实验人员自主维修维护仪器设备记录、参加教改、科研项目、学生创新项目相关材料 |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 环境 安全 | 教学实验用房 |  | 实验室无破损，无危漏隐患，门、窗、玻璃、锁、搭扣完整无缺，墙面脱落及污损直径不超过8厘米。实验课上每个学生实际使用实验面积不低于2平方米，实验台、凳、架无破损，符合规范。 |  |  | 现场考察，检查有实验课的实验室使用面积和容纳学生实验人数计算 |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 实验室 文化建设 |  | 实验室文化氛围浓厚 |  |  | 实验室门牌、展板、责任人标牌、设备资产标签、 操作规程齐全，张贴悬挂标准统一规范 |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 设施及环境 |  | 实验室的通风、照明、控温度、控温度等设施完好。能保证各项指标达到设计规定的标准。电路、水、气管道布局安全、规范。 |  |  | 按国家的有关标准在实验室现场考察 |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 安全措施 |  | 实验室有防火、防爆炸、防盗、防破坏的基本设备和措施。实验操作室、办公室、值班室要分开。实验室及走廓不得存放自行车及生活用品。 |  |  | 检查消防器材和四防措施，查实验操作室与办公室，值班室是否分开 |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 一级 指标 |  | 二级 指标 |  | 考核指标内涵 |  |  | 观测点及评分依据 | 分 值 | 学院 自评 |  |  |  | 学校 评估 |  |  |  |  |  |
| 5 | 环境 安全 |  | 特殊技术安全 |  | 1、高压容器存放合理，易燃与助燃气瓶分开放置，离明火10米以外；2、使用有害射线的有超剂量检测手段；3、对病菌，实验动物有管理措施；4、对易燃易爆，剧毒等危险化学品有领用管理使用相关办法并严格实施；5、高电压等危险环境，实施实验区与研究区、办公区的分离；6、行车等特种设备按规定进行年检，操作者有相关作业资质。 |  |  | 听取实验室汇报并实地考察,检查文件及场地及设施，检查易燃易爆、剧毒等危险化学品保管、使用、处置的具体实施情况等。 | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 环境保护 |  | 实验室有三废（废气、废液、废渣）处理措施，噪音小于70dB。 |  |  | 实际考察有措施，符合实际，基本合理不造成公害 | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 整洁卫生 |  | 与实验室无关的杂物清理干净，实验室家具、仪器设施整齐，桌面，仪器无灰尘，地面无尘土，无积水，无纸屑，香烟头等垃圾，室内布局合理。墙面，门窗及管道，线路，开关板上无积灰与蛛网等杂物。 |  |  | 现场实际考察实验室及室外走廓等处确认 | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 安全教育 |  | 组织师生开展实验室安全教育培训，并形成制度化 |  |  | 检查安全培训记录 | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 规章 制度 |  | 物资管理制度 |  | 实验室有仪器设备的管理制度，仪器设备损坏、丢失赔偿制度；低值耐用品管理办法；有精密仪器大型设备使用管理办法（或执行学校的办法） |  |  | 现场实验考察，前三项应挂在墙上或放在明显处 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 安全检查制度 |  | 实验室有安全制度，成文挂在墙上，并有专人定期进行安全检查的制度 |  |  | 检查有无安全制度和专人定期检查记录 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 学生实验守则 |  | 实验室有学生守则，学生能遵守 |  |  | 查有无守则，并现场调查1~2名学生确定 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 工作档案 管理制度 |  | 实验室建立工作档案管理制度并实施 |  |  | 检查有无制度及近一、二年实验室工作档案，如人员考核记录和工作记录，设备运行与维修等档案资料 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 人员管理制度 |  | 执行学校制度，有各类人员岗位责任制度，培训、考核、晋升、奖惩、考勤制度 |  |  | 检查实验室相关文件，考察执行情况 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 信息收集 整理制度 |  | 实验室的任务，实验教学，人员情况等基本信息有收集、整理、汇总上报制度 |  |  | 检查实验室基本信息统计是否有制度，是否连续、全面。查制度执行情况。 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

第二部分：        大型仪器设备使用效益及自制仪器设备成果考核表（附加分满分20分）

| 单位 名称 | 仪器 名称 | 获奖情况 |  |  |  |  | 发明 专利 （3分） | 论文情况 |  | 合计得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 国家级 |  | 省部级 |  |  |  | 三大检索（3分） | 校定核心刊物（2分） |  |
|  |  | 一等奖（5分） | 二等奖（4分） | 一等奖（3分） | 二等奖（2分） | 三等奖（1分） |  |  |  |  |
| 单位1 | 大型设备1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 大型设备2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 大型设备3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 自制设备1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 自制设备2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 自制设备3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … | … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：1.大型仪器设备指单价在20万元以上且在学校固定资产登记入账的仪器设备；

2.本表设备以学院为单位按台计算。如果单位所有设备附加分总得分超过20分则以20分计算。