## Slide 1
实验室安全分级分类工作相关说明
实验室安全管理处 贾贤龙

## Slide 2
《实验室安全分级分类管理办法》
合肥工业大学实验室安全分级分类评价表

## Slide 3
实验室分级分类——方法手段
实验室分级管理——核心目的

## Slide 4
分级依据与安全等级
实验室安全分级是指根据实验室中存在的危险源及其存量进行风险评价，判定本实验室安全等级。
实验室安全等级可分为Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ级（或红、橙、黄、蓝级），分别对应重大风险、高风险、中风险、低风险等级的实验室。
分类原则与类别
实验室安全分类是指依据实验室中存在的主要危险源类别判定实验室安全类别。
同一间实验室涉及危险源种类较多的则依据等级最高的危险源来判定其类别。
我校实验室可划分为化学类、生物类、辐射类、机电类、其他类等类别。

## Slide 5
实验室应按照要求，判定本实验室类别和风险等级，并报本实验室所属二级单位审核确认。
实验室负责人是本实验室安全分级分类管理工作的直接责任人。
实验室的主要工作
二级单位的主要工作
负责组织本单位实验室落实①分级分类界定及②分级安全管理，
审核确认所属实验室的类别和风险等级，
建立单位实验室安全分级分类管理台账，
提交学校实验室安全主管职能部门备案。
二级单位党政负责人是本单位实验室安全分级分类管理工作主要领导责任人。

## Slide 6
实验室分级分类结果和所涉及的主要危险源应在实验室门外的安全信息牌上标明，并及时更新。
其他工作要求
实验室的用途如研究内容、危险源类型与数量等因素发生变化时，实验室应立即重新进行危险源辨识和安全风险评价，重新判定实验室安全类别及级别，如需变更应立即报告所属二级单位。二级单位党政负责人是本单位实验室安全分级分类管理工作主要领导责任人。
新建、改扩建实验室时，危险源辨识和安全风险评价应与建设项目同步进行，实验室安全分级分类工作应与项目同步完成。

## Slide 7
实验室分级分类主要步骤

## Slide 8
实验室：风险评估工作 —— 定性分析
1.有毒有害（毒、爆等）化学品;
2.危险（燃、爆、毒、窒息、高压等）气体;
3.动物及病原微生物;
4.辐射源及射线装置;
5.同位素及核材料;
6.危险性机械加工装置;
7.强电强磁与激光设备;
8.特种设备
9.”三高一长一超“安全风险较高设备等
特种设备分类与目录
一、承压类特种设备
（1）锅炉（2）压力容器（3）压力管道
二、机电类特种设备
（1）电梯（2）起重机械（3）专用车辆
特种设备目录
精神药品目录
危险化学品目录

## Slide 9
实验室：关于易燃易爆化学品
危险性类别 | 数量 | 举例 | 依据标准
爆炸物 | 84 | 二硝基苯酚、二亚硝基苯、六硝基二苯胺、硝酸铵等 | GB 30000.2
易燃气体 | 71 | 乙炔、氨、丙二烯、甲烷、丙烷、硫化氢等 | GB 30000.3
易燃液体 | 894 | 苯、苯甲醚、苯乙烯、吡啶、丙醇、二甲苯、二氯丙烷、二乙胺等 | GB 30000.7
易燃固体 | 84 | 多聚甲醛、金属钛粉（水≥25%）、金属锰粉、聚乙醛、硫磺等 | GB 30000.8
自燃液体 | 19 | 烷基锂、二甲基锌、二乙基锌、三丙基铝、三丁基硼等 | GB 30000.10
自燃固体 | 12 | 白磷、钡合金、二乙基镁、金属锆粉、金属钛粉（干）、硼氢化铝、 三氯化钛等 | GB 30000.11

## Slide 10
实验室：关于易制毒品
易制毒品分为三类
第一类：可以用于制毒的主要原料
第二类和第三类：可以用于制毒的化学配剂
第一类
1． 1－苯基－2－丙酮 （制冰毒）
2． 3，4－亚甲基二氧苯基－2－丙酮 （制摇头丸）
3． 胡椒醛 （制摇头丸）
4． 黄樟素 （制摇头丸）
5． 黄樟油 （制摇头丸）
6． 异黄樟素 （制摇头丸）
7. N－乙酰邻氨基苯酸
8． 邻氨基苯甲酸
9． 麦角酸* （制致幻剂）
10． 麦角胺* （制致幻剂）
11． 麦角新碱* （制致幻剂）
12． 麻黄素、伪麻黄素、消旋麻黄素、去甲麻黄素、甲基麻黄素、麻黄浸膏、麻黄浸膏粉等麻黄素类物质* （制冰毒）
13. N-苯乙基-4-哌啶酮
14. 4-苯胺基-N-苯乙基哌啶
15. N-甲基-1-苯基-1-氯-2-丙胺（注：13-15为2017年新增）
16. 羟亚胺（2008年新增）
17. 1-苯基-2-溴-1-丙酮（2014年新增）
18. 3-氧-2-苯基丁腈（2014年新增）
19. 邻氯苯基环戊酮（2012年新增）

## Slide 11
实验室：关于易制毒品
易制毒品分为三类
第一类：可以用于制毒的主要原料
第二类和第三类：可以用于制毒的化学配剂
第二类
1．苯乙酸
2．醋酸酐
3．三氯甲烷
4．乙醚
5．哌啶
6．1-苯基-1-丙酮（苯丙酮）
7．溴素（液溴）（注：6、7为2017年新增）
8．α-苯乙酰乙酸甲酯（注：2021年新增）
9．α-乙酰乙酰苯胺（注：2021年新增）
10．3,4-亚甲基二氧苯基-2-丙酮缩水甘油酸（注：2021年新增）
11．3,4-亚甲基二氧苯基-2-丙酮缩水甘油酯（注：2021年新增）
第三类
1．甲苯
2．丙酮
3．甲基乙基酮
4．高锰酸钾
5．硫酸
6．盐酸
7．苯乙腈（注：2021年新增）
8．γ-丁内酯（注：2021年新增）

## Slide 12
实验室：关于射线装置
国务院令第449号

## Slide 13
实验室：关于“强磁设备”
一、什么是强磁设备
强磁设备指能够产生强磁场的设备。
强磁场是指磁感应强度大于0.5特斯拉的磁场，在很多领域有应用，
例如：材料科学、生物医学、电力工业、矿业勘探等。
二、常见的强磁设备
1. MRI（磁共振成像）设备
MRI设备是一种通过调节磁场和射频波来探测人体组织结构和功能异常的医疗设备。MRI设备产生的磁场强度通常在0.5特斯拉以上。它可以精确地显示人体内的骨骼、肌肉、神经和血管等细节，是一种无创伤的诊断方法。
2. CT（计算机断层扫描）设备
CT设备是一种通过多个方向的X射线成像来对人体结构进行识别的设备。它的核心部件是环状的X射线源和接收器，它们围绕人体旋转拍摄多个角度的图像，而计算机则用这些图像来重建人体结构。CT设备的磁场强度较弱，一般在0.01特斯拉到0.5特斯拉之间。
3. 磁选机
磁选机是一种通过调节磁场来实现物料分离的设备。它将物料置于磁场中，磁性颗粒就会受到磁力的作用而被吸附在磁选机的磁极上。磁选机的磁场强度通常在0.1特斯拉以上，可以用于分离金属、非金属、粉末等物料。
4. 磁力搅拌器
磁力搅拌器是一种利用磁力将液体中的搅拌器转动的设备。磁力搅拌器通常由外磁铁和内磁转子两部分组成，外磁铁产生磁场，内磁转子则随之旋转。磁力搅拌器常用于实验室中的化学反应、药品制备等领域。

## Slide 14
实验室：关于“强电设备”
一、关于强电与弱电
大于10mA的交流电，或大于50mA的直流电通过人体时，就有可能危及生命，人体一般允许持续接触的安全特低电压是36V。36V（人体安全电压）以上划定为强电，36 V以下为弱电。
二、什么是强电实验
强电实验是指在较高电压和较大电流的条件下进行试验的一种实验。常见的强电实验包括高压电场实验、电力破坏实验等。由于强电实验涉及到较高的电压和电流，实验过程有一定的危险性，需要严格遵守相关的操作规程和安全规定，确保实验人员的人身安全和设备的运行安全。强电实验常用的设备有高电压试验设备、电弧焊等，使用需注意安全措施，避免对实验人员和设备造成危害。
对于实验使用380V及以上电压的实验室，须特别注意安全。
在进行500V及以上的高压和大电流实验时，如果是单人作业，必须安装遮盖保护装置，在外部安排现场引导员或者其他人员进行监护；如果是双人作业，必须由两名或两名以上合格操作人员进行。

## Slide 15
实验室：关于“强电设备”
三、关于附件中“强电设备”的理解
考虑到《实验室安全分级分类办法》文件的适用范围及其应用场景，文件附件中的“强电设备”可理解为具备以下情形之一的：
①在强电实验中，接触使用具有较高电压或较大电流的设备或装置。
②存在较大电气事故风险的较高电压或较大电流的设备或装置。
注：1.电气事故是指：触电事故、电气火灾爆炸事故、雷击事故、静电事故、电磁辐射事故和电路事故
2.电磁辐射事故是由电磁波形态的能量造成的事故。辐射电磁波指频率在100KHZ 以上的电磁波。
如高频加热设备（高频淬火设备、高频焊接设备），高频介质加热设备（如高频热合机、绝缘物料干燥设备）等

## Slide 16
实验室：关于激光设备
每台激光产品根据下列各条要求带有标记。在激光产品的使用、维护或检修期间，标记按其目的必须耐用，永久固定，字迹清楚，明显可见。标记的边框及符号应在黄底面上涂成黑色，如果激光产品的尺寸或设计不可能使产品上有标记，则标记应附在使用说明书中或包装箱上。

## Slide 17
实验室：关于激光设备
4类

## Slide 18
实验室：风险评估工作 —— 定性分析

## Slide 19
实验室：风险评价工作 —— 定量分析

## Slide 20
学院：实验室安全分级情况汇总
注意：1.主要危险源需要逐一列出；
2.主要危险源内容包括：前表中【定性部分】和【定量部分】
合肥工业大学实验室分级分类评价表

## Slide 21
实验室分级管理的主要工作内容

## Slide 22
实验室安全 分级管理 工作内容

## Slide 24
实验室安全 分级管理 工作内容

## Slide 25
实验室安全分级分类和分级管理的工作程序
一、实验室责任人（主任） 组织 实验安全责任人开展安全风险分级工作；
二、实验室安全责任人组织人员（教师、学生）一起开展 危险源识别、分级工作；
（一）学习分级分类相关文件熟悉表格内容；
（二）进行定性分析——实验室安全分级表；
（三）进行定量分析——实验室安全风险评价表；
（四）根据实验室安全分级的结果，进行实验室分类；
（五）实验室分级分类结果报二级单位（学院或中心）审核确认；
（六）二级单位分级分类结果报学校实验室安全管理处备案；
（七）二级单位和实验室 根据分级分类管理办法，实施安全分级管理（学院实施方案）。
（安全检查、安全培训、安全评估和条件保障）

## Slide 26
实验室安全风险分级——“全面覆盖”危险源的辨识
实验室安全分级管理——“突出重点”有效、针对性

## Slide 27
同心协力，保障安全！
2024.5.16