附件：

人员密集场所动火作业和建筑保温材料

安全隐患自查清单

单  位：

| 类型 | 检查清单 | 发现隐患问题数 | 已整改隐患问题数 | 未完成整改的下步整治措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 严格人员持证上岗 | 用工单位是否严格履行证书查验责任，确保动火作业人员持证上岗； |  |  |  |
| 强化内部审批管理 | 是否完善动火作业安全管理制度，严格执行“一次动火作业、一张动火作业证、一套安全技术措施”； |  |  |  |
| 严格动火备案管理 | 是否建立人员密集场所限额以下小型工程动火作业备案制度，明确备案部门和职责； |  |  |  |
| 强化动火作业人员安全培训 | 是否加强动火作业人员安全教育； |  |  |  |
| 严格动火作业现场管理 | 是否在室外进行，并划定动火作业安全区域，严格落实安全防范措施； |  |  |  |
|  | 是否在动火作业前，通过公告、入户通知等方式，将动火作业时间、区域和安全风险告知人员密集场所可能涉及的所有单位和人员； |  |  |  |
| 严格动火作业全过程管理 | 是否严格做到“六必须”：必须清理周边可燃物和易燃物易爆物质，动火作业区域与其他区域必须进行有效防火分隔；必须配备相应的消防器材，保障消防用水；必须在现场设置警戒线或安全标识；必须保障疏散通道、安全出口、消防车通道畅通；必须避免与具有火灾、爆炸风险的作业产生交叉；必须安排专门人员进行现场全程监护。 |  |  |  |
| 建筑外墙保温材料安全 | 对设有建筑外墙外保温系统的高层民用建筑，推行“一楼一牌”制度，在建筑主入口及周边显著位置设置提示性和警示性标识，标示外墙保温材料的燃烧性能、防火要求； |  |  |  |
|  | 是否在外墙周围堆放可燃物，对采用与基层墙体、装饰层之间有空腔的建筑外墙外保温系统的高层民用建筑，在其外墙动火用电； |  |  |  |
|  | 是否对建筑外墙保温系统进行周期性常态化自查，及时修复外墙外保温系统防护层破损、开裂和脱落等问题； |  |  |  |
| 加强冷库和室内冰雪场馆使用环节监管 | 是否建设有并使用冷库和室内冰雪场馆，是否采用符合规定的保温材料； |  |  |  |
|  | 是否采用聚氨酯等保温材料现场发泡作业落实防火、防静电等安全防范措施，并能保持良好通风环境的； |  |  |  |